## Slide 1
１章

## Slide 6
２章

## Slide 7
P
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
電子

## Slide 8
B
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
正孔

## Slide 9
価電子帯
アクセプター準位
電子
正孔
伝導帯

## Slide 10
価電子帯
電子
正孔
伝導帯
ドナー準位

## Slide 11
電子
正孔
空乏層
n型半導体
p型半導体

## Slide 12
電子
正孔

## Slide 13
threshold
Analog pulse with Q1
Q2
ToT(Q2)
ToT(Q1)

## Slide 14
threshold
Analog pulse(Q1)
Analog pulse(Q2)
Clock
25 ns

## Slide 16
原子空孔
格子間原子

## Slide 17
原子空孔
結晶表面

## Slide 18
STI(酸化膜)
Gate
Drain
Source
p-SI
STI
Gate

## Slide 20
ピクセルモジュール:
FEチップ:
normal
(欠損)
long
long
ganged
補完
欠損
補完
Injected charge = 35000 e
再較正
# of FEs
0
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-2.5
0
2.5
5
7.5
(試験電荷 – フィット電荷)/試験電荷 [%]
35000 e

## Slide 21
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I15
I14
I13
I12
I11
I10
I9
I8

## Slide 22
電荷較正開始
電荷較正終了
全ての入力電荷のデータ点を用いて較正を行う
最も大きい差の比が5%以上
Yes
No
全ての試験電荷について
試験電荷と較正電荷の差の相対比を計算する
ループ: 最も大きい差の比が5%以上
再較正 or ループ終了
差の比が最も大きい試験電荷を取り除く
試験電荷と較正電荷の差の比を計算する

## Slide 23
補完処理開始
補完処理終了
電荷較正結果のファイルを読み込む
最も大きい差の比が0.5以上
Yes
No
全ての試験電荷について
試験電荷と較正電荷の差の比を計算する
ループ: 最も大きい差の比が0.5以上
再較正 or ループ終了
差の比が最も大きい試験電荷を取り除く
試験電荷と較正電荷の差の比を計算する

## Slide 24
n+
p+
バルク部
バ
ル
ク
部
n+
p+
V
time
threshold
TOT
25ns

## Slide 25
time
threshold
4ToT
25ns
2ToT
アナログ信号
Re-fit
Q [e]
Q [e]
ToT
L0_B08_S1_C7_M5C
Q ≤ 5000 are removed
L0_B08_S1_C7_M5C
2021/9
2021/9

## Slide 26
threshold
threshold
Analog pulse with Q1
Analog pulse with Q1
Q2
Q2
ToT(Q1)
ToT(Q1)
ToT(Q2)
ToT(Q1)

## Slide 27
threshold
5ToT
25ns
4ToT
Clock
threshold
5ToT
4ToT
Clock

## Slide 28
Re-fit
L0_B08_S1_C7_M5C
L0_B08_S1_C7_M5C
2021/9
2021/9
charge [e]
charge [e]
ToT
ToT
ToT ≤ 5

## Slide 29
charge [e]
ToT
2021/9
charge [e]
ToT
2021/9
ToT
Q [e]
3.5 < ToT < 4.5
2021/9
L0_B08_S1_C7_M5C

## Slide 30
2021/9
charge [e]
ToT
ToT = 3 (charge4000e)
L0_B08_S1_C7_M5C

## Slide 31
バンプ
Vcal
Clow
Chigh
AGND
アナログ回路
デジタル回路

## Slide 32
Bump
Vcal
Clow = 8 fF
Chigh = 32fF
AGND
Digital circuits
Preamp
Feedback
8 bit IF DAC
3 bit FDAC
5 bit GDAC
7 bit TDAC
Discriminator
Read-out Mask
CF = 6 fF

## Slide 33
Q [e]
Q [e]
ToT
ToT
L0_B08_S1_C7_M5C
L0_B08_S1_C7_M5C
2021/9
2021/9

## Slide 34
５章

## Slide 38
Chip1
VDDA prove
Chip2
VDDA prove
Chip3
VDDA prove
Chip4
VDDA prove
GND
GND

## Slide 39
x
x
x

## Slide 41
x

## Slide 42
処理開始
処理終了
中央DB接続、認証
ピクセル検出器の登録
各部品をピクセル検出器の子部品に割当
各部品に親部品がない
各部品が組立可能な種類
各部品がDB上に存在する
Yes
Yes
Yes
No
No
No
中央DBから各部品の情報を取得

## Slide 43
処理開始
処理終了
中央DB接続、認証
ローカルDBからアップロードする工程の情報を取得
中央DB、ローカルDBからピクセル検出器情報を取得
ループ: ある工程で選択された全試験結果のID
次試験結果の処理 or ループ終了
中央DBのステージを次のステージへ
ローカルDBに次ステージの
テスト結果がない
中央DBの工程とアップロードする工程が一致
試験結果をローカルDBから抽出
中央DBに同一結果がない
試験結果をアップロード
Yes
No
No
Yes
Yes
No

## Slide 44
処理開始
処理終了
中央DB接続、認証
中央DBからピクセル検出器の試験結果IDのリスト取得
中央DB、ローカルDBからピクセル検出器情報を取得
ループ: 全試験結果IDのリスト
次試験結果の処理 or ループ終了
キャッシュディレクトリに試験結果をダウンロード
ローカルDBに同一結果がない
試験結果をMongoDBに保存
Yes
No
中央DBの検出器の工程をローカルDBに同期

## Slide 46
1. 部品貼り付け
2. ワイヤー配線
3. コーティング
5. 温度サイクル
6. 低温耐久試験
4. ワイヤー保護
輸送
・外観検査
・平坦性測定
・質量測定
・接着剤情報の保存
・外観検査
・ワイヤー情報保存
・ワイヤー強度検査
・センサー特性確認
・SLDO特性確認
・読み出し試験
・平坦性測定
・外観検査
・コーティング情報
・質量測定
・簡易読み出し試験
・センサー特性確認
・平坦性測定
・バンプ確認試験
・外観検査
・質量測定
・簡易読み出し試験
・センサー特性確認
・平坦性測定
・外観検査
・温度サイクル情報
・簡易読み出し試験
・センサー特性確認
・バンプ確認試験
・外観検査
・読み出し試験
・質量測定
・センサー特性確認
・SLDO特性確認
・平坦性測定
・バンプ確認試験

## Slide 47
: ローカルデータベース
: 中央データベース

## Slide 48
ケーブル
〜2 mm
0.4 mm

## Slide 49
LocalDB Structure
(design meanings)
A B: There is only one doc of A for every doc of B (1 : 1)
A B: One doc of A is associated with multiple docs of B (1 : M)
A B: Multiple docs of A is associated with multiple docs of B (M : M)
A B: Doc of A has to exist for doc of B to exist, but opposite is not (1 : 0-1)
chip
Unique doc ID
Chip name
Chip type
Geometrical ID
componentTestRun
Unique doc ID
Component ID
Chip ID
testRun ID
Chip data(e.g. result ID)
Environment ID
testRun
Unique doc ID
timestamp
Chip ID
User & site ID
Config ID
any other test info (e.g. run num)
environment
Unique doc ID
DCS data
User
Unique doc ID
User name
Institution
Institution
Unique doc ID
Site name
Address
User
Institution
Component(chip)
Unique doc ID
Serial number
User & site ID
prodDB ID
Component(module)
Unique doc ID
Serial number
User & site ID
prodDB ID
childParentRelation
Unique doc ID
Parent & chip ID
config
Unique doc ID
Fs.files ID
File name
title
fs.files
Unique doc ID
File name
Data size
Hash value
fs.chunks
Unique doc ID
Fs.files ID
Binary data
QC.module.status
Unique doc ID
Component ID
Current stage
QC.results ID
QC.prop.status
Unique doc ID
Component ID
Current stage
QC.module.prop ID
QC.results
Unique doc ID
timestamp
Component ID
Test type
test results
Fs.files ID
QC.module.prop
Unique doc ID
timestamp
Component ID
Property type
Property info

## Slide 50
<ウェブブラウザ>
1. 信号送信
ウェブアプリケーション
2. データ検索
3. データ取得
4. データ表示

## Slide 51
<組み立て機関>
中央データベース(チェコ)
例: 外観検査
結果
データベース
Webアプリケーション
1. モジュール登録
2. 結果登録
3. 結果管理
4. 同期
<外観検査>
<読み出し試験>
<組み立て機関>
中央データベース
ウェブアプリケーション
品質試験結果
登録用GUI
読み出し試験用
ソフトウェア(YARR)
ウェブアプリケーション
<結果閲覧>
結果登録
結果登録
モジュール
情報取得
データ
データ
データ同期ツール

## Slide 52
フレキシブル基板
(Flex, PCB)
Wire
Bump
Sensor
FE chip
Bare module
Quad module

## Slide 53
フレキシブル基板
ワイヤー
バンプ
センサー
FEチップ
ベアモジュール
ピクセルモジュール (Quad)

## Slide 54
Quadモジュール
ステーブ用Tripletモジュール
リング用Tripletモジュール